附件4：

项目名称：压力表、多用表等通用计量器具检测服务采购

项目编号：HLJ-CG-2019-48

采购项目内容、数量

	序号
	计量器具名称
	规格/型号
	数量
	报价（税后）
	备注（送检/现场）

	1
	压力表　
	0-25MPa
	30
	
	

	2
	温湿度表
	HTC-1
	1
	
	

	3
	力矩扳手
	QD3R250
	2
	
	

	4
	力矩扳手
	TQR600E
	1
	
	

	5
	交直流标准源
	DO30-3
	1
	
	

	6
	氧压表
	0-4MPa
	30
	
	

	7
	气压表
	0-2MPa
	40
	
	

	8
	塞尺
	0.02-0.5MM
	2
	
	

	9
	流量计
	FR-1A
	1
	
	

	10
	电磁轭
	Y-8
	1
	
	

	11
	酸度计
	P4-036
	1
	
	

	12
	阿贝折射仪
	BM-2W
	2
	
	

	13
	直流多值电阻
	ZX21型
	1
	
	

	14
	千斤顶
	D01045K2D1B01B0
	1
	
	

	15
	电子秒表
	SW920
	1
	
	

	16
	百分表
	0-3mm
	5
	
	

	17
	千分表
	0-50mm
	5
	
	

	18
	外径千分尺
	175-200
	2
	
	

	19
	深度尺
	0-11IN
	2
	
	

	20
	移动式液压测试台
	HT-2000
	1
	
	

	21
	冲压涡轮（RAT）
	PGRAT1-1
	1
	
	

	22
	扭矩传感器
	250LBFT
	1
	
	

	23
	扭矩传感器
	600LBFT
	1
	
	

	24
	扭矩传感器
	1000LBFT
	1
	
	

	合计
	


二、质量要求

1、供应商依据国家制定的检定规程进行检测，并能提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS)实验室认可证书或者检验检测机构资质认定证书（CMA)，并对报告结果承担法律责任。

2、供应商必须在7个工作日内完成全部检测。

3、检测费用金额：以单价（含税）的形式申报。现场检测的我方不再支付交通费、加急费和差旅等其它费用。

4、是否可以提供其他附送服务，请在报价表中说明。

    此合同为单价合同，具体付款金额、付款数量以实际消耗数量为准。
