五金低耗项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 规格 | 不含税单价限价 （单位：元，人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟利昂404A | 瓶 | 9.5KG | 553 |
| 2 | 氟利昂R22 | 瓶 | 22.7KG | 560 |
| 3 | 氟利昂R32 | 瓶 | 3.7KG | 304 |
| 4 | 氟利昂134A | 瓶 | 5kg | 298 |
| 5 | 氟利昂410A | 瓶 | 4kg | 320 |
| 6 | 膨胀阀 | 个 | NRF3HW100 | 218.6 |
| 7 | 干燥过滤器 | 个 | / | 200 |
| 8 | 低压控制器 | 个 | SF-DCO1 | 240 |
| 9 | 高压控制器 | 个 | KC-50 | 158.41 |
| 10 | 温度控制器 | 个 | 9200 | 205.31 |
| 11 | 温度显示器 | 个 | BWY-804ADTH | 58.41 |
| 12 | 制冷电磁阀 | 个 | EVR10 | 228.32 |
| 13 | 化霜控制器 | 个 | STC-9100 | 200 |
| 14 | 蒸发器风机 | 个 | YWF-350 | 228.32 |
| 15 | ¢12铜管 | 米 | ¢12 | 48.67 |
| 16 | ¢9铜管 | 米 | ¢9 | 48.67 |
| 17 | ¢6铜管 | 米 | ¢6 | 48.67 |
| 18 | 探头5K | 个 | 5K | 8.41 |
| 19 | 探头10K | 个 | 10K | 8.41 |
| 20 | 探头20K | 个 | 20K | 8.41 |
| 21 | 探头50K | 个 | 50K | 8.41 |
| 22 | 探头100K | 个 | 100K | 8.41 |
| 23 | 银焊条 | 盒 | 净含量：约1kg HAG-2B | 106.77 |
| 24 | 氧气 | 瓶 | WMA21-40-15 | 67.26 |
| 25 | 加氟嘴 | 个 | R32 | 8.85 |
| 26 | 加氟表 | 个 | GY-B4A | 185.84 |
| 27 | 丁烷 | 瓶 | 净重约220g | 8.85 |
| 28 | 高低压开关 | 个 | MPC250W | 180.53 |
| 29 | 涤尘清洁剂 | 瓶 | 5L | 32.74 |
| 30 | 油液分离器 | 个 | JY-50 | 136.28 |
| 31 | 气液分离器 | 个 | RA-206 | 136.28 |
| 32 | 电容2uF | 个 | 2uF | 12.61 |
| 33 | 电容3uF | 个 | 3uF | 10.93 |
| 34 | 电容5uF | 个 | 5uF | 15.13 |
| 35 | 电容10uF | 个 | 10uF | 14.29 |
| 36 | 电容20uF | 个 | 20uF | 15.13 |
| 37 | 电容25uF | 个 | 25uF | 14.29 |
| 38 | 电容30uF | 个 | 30uF | 19.33 |
| 39 | 电容35uF | 个 | 35uF | 19.33 |
| 40 | 电容50uF | 个 | 50uF | 18.55 |
| 41 | 电容60uF | 个 | 60uF | 23.54 |
| 42 | 电容100uF | 个 | 100uF | 42.87 |
| 43 | 电容120uF | 个 | 120uF | 47.92 |
| 44 | 电容150uF | 个 | 150uF | 43.72 |
| 45 | 气管¢9 | 米 | ¢9 | 8.85 |
| 46 | 发热管380V | 个 | 380V | 56.64 |
| 47 | 手提焊具 | 个 | 2L焊具 | 266.5 |
| 48 | ¢15水嘴 | 个 | ¢15 | 23 |
| 49 | ¢20水嘴 | 个 | ¢20 | 23.89 |
| 50 | ¢15铜球阀 | 个 | ¢15 | 23.54 |
| 51 | ¢20铜球阀 | 个 | ¢20 | 24.38 |
| 52 | ¢10煤气阀 | 个 | ¢10 | 32.78 |
| 53 | ¢15煤气阀 | 个 | ¢15 | 36.15 |
| 54 | ¢20煤气阀 | 个 | ¢20 | 40.36 |
| 55 | ¢15角阀 | 个 | ¢15 | 13.45 |
| 56 | ¢15高脚龙头 | 个 | ¢15 | 112.65 |
| 57 | ¢15混合龙头 | 个 | ¢15 | 172.35 |
| 58 | 感应龙头 | 个 | 冷热交流（标配） | 144.6 |
| 59 | ¢15不锈钢外丝 | 个 | ¢15 | 5.04 |
| 60 | ¢20不锈钢外丝 | 个 | ¢20 | 7.56 |
| 61 | ¢15不锈钢内丝 | 个 | ¢15 | 5.04 |
| 62 | ¢20不锈钢内丝 | 个 | ¢20 | 5.88 |
| 63 | ¢15不锈钢长外丝 | 个 | ¢15 | 7.56 |
| 64 | ¢20不锈钢长外丝 | 个 | ¢20 | 7.56 |
| 65 | ¢15不锈钢三通 | 个 | ¢15 | 8.41 |
| 66 | ¢20不锈钢三通 | 个 | ¢20 | 6.73 |
| 67 | ¢15不锈钢堵头 | 个 | ¢15 | 2.19 |
| 68 | ¢20不锈钢堵头 | 个 | ¢20 | 5.04 |
| 69 | ¢25PPR水管 | 根 | ¢25PPR | 25.22 |
| 70 | ¢32PPR水管 | 根 | ¢32PPR | 31.1 |
| 71 | ¢25PPR弯头 | 个 | ¢25PPR | 3.14 |
| 72 | ¢32PPR弯头 | 个 | ¢32PPR | 5.04 |
| 73 | ¢25PPR直接 | 个 | ¢25PPR | 10.93 |
| 74 | ¢32PPR直接 | 个 | ¢32PPR | 5.04 |
| 75 | ¢25PPR三通 | 个 | ¢25PPR | 5.04 |
| 76 | ¢32PPR带丝三通 | 个 | ¢32PPR | 13.45 |
| 77 | PPR¢32变1/2直接 | 个 | DN32 1/2 | 10.93 |
| 78 | PPR¢25变3/4直接 | 个 | DN25 3/4 | 10.09 |
| 79 | PPR¢32变3/4直接 | 个 | DN32 3/4 | 10.09 |
| 80 | PPR¢25变1/2弯头 | 个 | DN32 1/2 | 10.93 |
| 81 | PPR¢25变3/4弯头 | 个 | DN32 3/4 | 10.93 |
| 82 | PPR¢25管卡 | 个 | PPR¢25 | 3.14 |
| 83 | PPR¢32管卡 | 个 | PPR¢32 | 3.14 |
| 84 | PPR¢25堵帽 | 个 | PPR¢25 | 3.36 |
| 85 | PPR¢32堵帽 | 个 | PPR¢32 | 3.36 |
| 86 | ¢32下水管 | 个 | ¢32 | 18.5 |
| 87 | ¢25PUC管 | 根 | ¢25PUC | 40.36 |
| 88 | ¢25PUC弯头 | 个 | ¢25PUC | 2.52 |
| 89 | ¢25PUC直接 | 个 | ¢25PUC | 1.68 |
| 90 | ¢50PUC管 | 根 | ¢50PUC | 48.76 |
| 91 | ¢50PUC弯头 | 个 | ¢50PUC | 4.18 |
| 92 | ¢50PUC直接 | 个 | ¢50PUC | 3.14 |
| 93 | ¢50PUC三通 | 个 | ¢50PUC | 5.88 |
| 94 | ¢75PUC弯头 | 个 | ¢75PUC | 5.04 |
| 95 | ¢75PUC直接 | 个 | ¢75PUC | 5.04 |
| 96 | ¢75PUC三通 | 个 | ¢75PUC | 6.73 |
| 97 | ¢75PUC管 | 根 | ¢75PUC | 58.01 |
| 98 | ¢110PUC管 | 根 | ¢110PUC | 62.22 |
| 99 | ¢110PUC弯头 | 个 | ¢110PUC | 6.73 |
| 100 | ¢110PUC直接 | 个 | ¢110PUC | 5.88 |
| 101 | ¢110PUC三通 | 个 | ¢110PUC | 8.41 |
| 102 | ¢110PUC快速直接 | 个 | ¢110PUC | 12.61 |
| 103 | PUC胶水 | 个 | PUC | 7.56 |
| 104 | 8cm车轮 | 个 | 8cm | 14.29 |
| 105 | 10cm车轮 | 个 | 10cm | 15.97 |
| 106 | 12cm车轮 | 个 | 12cm | 20.13 |
| 107 | 15cm车轮 | 个 | 15cm | 25.22 |
| 108 | 20cm车轮 | 个 | 20cm | 31.1 |
| 109 | 电胶布 | 个 | / | 2.09 |
| 110 | 86单联开关 | 个 | 86 | 8.41 |
| 111 | 86双联开关 | 个 | 86 | 10.09 |
| 112 | 86五孔插座 | 个 | 86 | 9.24 |
| 113 | 86 16A 三孔插座 | 个 | 86 16A | 10.09 |
| 114 | 86 25A 三相四线插座 | 个 | 86 25A | 20.13 |
| 115 | 86 16A 三相四线插座 | 个 | 86 16A | 18.5 |
| 116 | 空气开关 双极16A | 个 | 16A | 20.13 |
| 117 | 空气开关 双极20A | 个 | 20A | 20.13 |
| 118 | 空气开关 双极25A | 个 | 25A | 20.13 |
| 119 | 空气开关 双极32A | 个 | 32A | 20.13 |
| 120 | 空气开关 双极40A | 个 | 40A | 20.13 |
| 121 | 空气开关 双极63A | 个 | 63A | 21.84 |
| 122 | 空气开关 三极25A | 个 | 25A | 31.95 |
| 123 | 空气开关 三极32A | 个 | 32A | 31.95 |
| 124 | 空气开关 三极63A | 个 | 63A | 38.67 |
| 125 | 空气开关 四极32A | 个 | 32A | 52.13 |
| 126 | 空气开关 四极带漏电63A | 个 | 63A | 89.96 |
| 127 | 空气开关 四极带漏电80A | 个 | 80A | 119.38 |
| 128 | 空气开关 四极带漏电100A | 个 | 100A | 147.13 |
| 129 | 空气开关 四极带漏电125A | 个 | 125A | 220.27 |
| 130 | 10A两孔插头 | 个 | 10A | 5.04 |
| 131 | 10A三孔插头 | 个 | 10A | 5.04 |
| 132 | 16A三孔插头 | 个 | 16A | 9.24 |
| 133 | 16A四孔插头 | 个 | 16A | 20.18 |
| 134 | 25A四孔插头 | 个 | 25A | 22.7 |
| 135 | 86一开五孔 | 个 | 86 | 11.77 |
| 136 | 空气开关 单极开关10A | 个 | 10A | 11.77 |
| 137 | 空气开关 四极开关63A | 个 | 63A | 58.01 |
| 138 | 空气开关 两极带漏电40A | 个 | 40A | 58.01 |
| 139 | 空气开关 两极带漏电25A | 个 | 25A | 44.56 |
| 140 | PVC¢75变¢50 | 个 | ¢75变¢50 | 5.88 |
| 141 | PVC¢110变¢75 | 个 | ¢110变¢75 | 7.56 |
| 142 | 花洒 | 套 | 加免打孔支架及1.5米防爆软管 | 16.82 |
| 143 | 脚踏龙头 | 个 | AM-5134 | 148.81 |
| 144 | 交流接触器 | 个 | 1810 CJX2 | 47.92 |
| 145 | 交流接触器 | 个 | 1210 CJX2 | 47.92 |
| 146 | 轴承6107 | 个 | 6107 | 18.5 |
| 147 | 抽屉锁 | 个 | &16 | 14.29 |
| 148 | 挂锁(小号) | 个 | 15MM | 7.56 |
| 149 | 挂锁(中号) | 个 | 20MM | 9.24 |
| 150 | 挂锁(大号) | 个 | 30MM | 10.93 |
| 151 | 锁扣(小号) | 个 | 4寸 | 3.14 |
| 152 | 锁扣(大号) | 个 | 6寸 | 4.18 |
| 153 | 不锈钢合页(小号) | 个 | 4寸 | 10.93 |
| 154 | 不锈钢合页(大号) | 个 | 6寸 | 18.5 |
| 155 | 合金钻花¢3 | 个 | ¢3 | 3.14 |
| 156 | 合金钻花¢3.5 | 个 | ¢3.5 | 3.14 |
| 157 | 合金钻花¢4 | 个 | ¢4 | 3.14 |
| 158 | 合金钻花¢5 | 个 | ¢5 | 3.36 |
| 159 | 合金钻花¢6（不锈钢专用） | 个 | ¢6 | 10.93 |
| 160 | 合金钻花¢8 | 个 | ¢8 | 10.93 |
| 161 | 合金钻花¢10 | 个 | ¢10 | 10.93 |
| 162 | 日光灯管18W | 个 | 18W | 10.09 |
| 163 | 日光灯管30W | 个 | 30W | 10.09 |
| 164 | 日光灯管36W | 个 | 36W | 10.09 |
| 165 | LED吸顶灯芯 | 个 | 48W | 31.1 |
| 166 | LED吸顶灯(大) | 个 | BG-XDD003 400MM | 70.62 |
| 167 | LED吸顶灯(小) | 个 | BG-XDD003 350MM | 61.37 |
| 168 | 节能灯5W | 个 | 5W | 8.41 |
| 169 | 节能灯10W | 个 | 10W | 10.09 |
| 170 | 节能灯20W | 个 | 20W | 14.29 |
| 171 | 护套线1.5平方毫米 | 卷 | 1.5平方毫米/100米 | 292.7 |
| 172 | 护套线2.5平方毫米 | 卷 | 2.5平方毫米/100米 | 450 |
| 173 | 单芯线1.5平方毫米 | 卷 | 1.5平方毫米/100米 | 146 |
| 174 | 单芯线2.5平方毫米 | 卷 | 2.5平方毫米/100米 | 224.8 |
| 175 | 单芯线4平方毫米 | 卷 | 4平方毫米/100米 | 367 |
| 176 | 单芯线6平方毫米 | 卷 | 6平方毫米/100米 | 450 |
| 177 | 多股线10平方毫米 | 卷 | 10平方毫米/100米 | 729 |
| 178 | 多股线16平方毫米 | 卷 | 16平方毫米/100米 | 1130 |
| 179 | 多股线25平方毫米 | 卷 | 25平方毫米/100米 | 1583 |
| 180 | 多股线35平方毫米 | 卷 | 35平方毫米/100米 | 2345 |
| 181 | 电缆2*2.5平方毫米 | 米 | 2*2.5平方毫米 | 10.62 |
| 182 | 电缆3*2.5平方毫米+1.5平方毫米 | 米 | 3*2.5平方毫米+1.5平方毫米 | 14.16 |
| 183 | 电缆3*4平方毫米+2.5平方毫米 | 米 | 3*4平方毫米+2.5平方毫米 | 16.81 |
| 184 | 电缆3*6平方毫米+4平方毫米 | 米 | 3*6平方毫米+4平方毫米 | 19.47 |
| 185 | 开关箱明装4位 | 个 | 4位 | 36.15 |
| 186 | 开关箱明装8位 | 个 | 8位 | 63.05 |
| 187 | 开关箱明装13位 | 个 | 13位 | 79.03 |
| 188 | 开关箱明装17位 | 个 | 17位 | 95.84 |
| 189 | 白板盖 | 个 | C3100 | 3.14 |
| 190 | 单明盒 | 个 | 中号 | 4.18 |
| 191 | 线槽3cm | 米 | 3cm | 3.36 |
| 192 | 线槽2cm | 米 | 2cm | 3.14 |
| 193 | 线槽5cm | 米 | 5cm | 5.04 |
| 194 | 地槽 | 米 | 3号 | 7.56 |
| 195 | 皮带D3250 | 根 | D3250 | 37.83 |
| 196 | 皮带A47 | 根 | A47 | 22.7 |
| 197 | 皮带A38 | 根 | A38 | 16.82 |
| 198 | 皮带XPZ1600 | 根 | XPZ1600 | 16.82 |
| 199 | 皮带A1143 | 根 | A1143 | 16.82 |
| 200 | 皮带A1200 | 根 | A1200 | 16.82 |
| 201 | 皮带A1100 | 根 | A1100 | 13.45 |
| 202 | 皮带A43 | 根 | A43 | 10.93 |
| 203 | 轴承6204 | 个 | 6204 | 14.29 |
| 204 | 轴承6205 | 个 | 6205 | 14.29 |
| 205 | 轴承6206 | 个 | 6206 | 18.5 |
| 206 | 轴承6006 | 个 | 6006 | 31.1 |
| 207 | 轴承UC202-10 | 个 | UC202-10 | 15.97 |
| 208 | 油封55-32-10 | 个 | 55-32-10 | 5.88 |
| 209 | 油封50-30-8 | 个 | 50-30-8 | 5.04 |
| 210 | 油封50-28-6 | 个 | 50-28-6 | 5.04 |
| 211 | 油封48-28-6 | 个 | 48-28-6 | 5.04 |
| 212 | 油封30-16-5 | 个 | 30-16-5 | 5.04 |
| 213 | 不锈钢插销大 | 个 | 10cm | 15.13 |
| 214 | 不锈钢插销中 | 个 | 6cm | 11.77 |
| 215 | 不锈钢插销小 | 个 | 4cm | 7.56 |
| 216 | 球形锁 | 个 | 5831 | 31.1 |
| 217 | 执手锁 | 个 | PBT-6508 | 79.03 |
| 218 | 木门防盗锁 | 个 | 8598 | 73.14 |
| 219 | 铁门防盗锁 | 个 | - | 95.84 |
| 220 | 抽屉锁¢16 | 个 | ¢16 | 8.41 |
| 221 | 抽屉锁¢18 | 个 | ¢18 | 9.24 |
| 222 | 锯片(中齿) | 盒 | 10片/盒 直径100mm | 15.13 |
| 223 | 焊条¢25 | 把 | ¢25 | 21.84 |
| 224 | 焊条¢32 | 把 | ¢32 | 22.7 |
| 225 | 冷冻机油 | 桶 | 16L | 134.51 |
| 226 | 真空泵油 | 桶 | 13KG/16L | 226.15 |
| 227 | 高温润滑脂 | 桶 | 800克 | 149.64 |
| 228 | 食品级机油 | 桶 | 1L | 89.96 |
| 229 | 沙纸200目/80目 | 张 | 200目/80目 | 2.09 |
| 230 | 沙轮切割片¢100 | 个 | ¢100 | 2.52 |
| 231 | 千叶轮¢100 | 个 | ¢100 | 3.14 |
| 232 | 瓷砖切割片¢100 | 个 | ¢100 | 26.06 |
| 233 | 蒸柜把手 | 个 | TANLA L22 | 33.63 |
| 234 | 蒸柜密封条 | 米 | / | 21.01 |
| 235 | 冷库门封条 | 米 | 50*25MM | 21.01 |
| 236 | 净水器滤芯 | 个 | PP-10 | 24.38 |
| 237 | 鼓风机750W | 个 | 750W/200V | 324.00 |
| 238 | 鼓风机550W | 个 | 550W | 278.00 |
| 239 | 18W LED灯管 | 根 | 18W LED | 15.97 |
| 240 | 15W LED灯管一体化灯管 | 根 | 15W | 29.42 |
| 241 | 不锈钢镙丝¢8*30 | 套 | ¢8*30 | 0.54 |
| 242 | 不锈钢镙丝¢6*30 | 套 | ¢6*30 | 0.54 |
| 243 | 不锈钢镙丝¢5*30 | 套 | ¢5*30 | 0.54 |
| 244 | 不锈钢镙丝¢4*30 | 套 | ¢4*30 | 0.54 |
| 245 | 不锈钢镙丝¢10*30 | 套 | ¢10*30 | 0.54 |
| 246 | 不锈钢镙丝¢12*30 | 套 | ¢12*30 | 0.54 |
| 247 | 自攻镙丝¢4*25 | 套 | ¢4*25 | 0.19 |
| 248 | 自攻镙丝¢4*30 | 套 | ¢4*30 | 0.19 |
| 249 | 自攻镙丝¢5*30 | 套 | ¢5*30 | 0.19 |
| 250 | 膨胀镙丝¢8*60 | 个 | ¢8*60 | 1.05 |
| 251 | 膨胀镙丝¢10*60 | 个 | ¢10*60 | 1.36 |
| 252 | 膨胀镙丝¢12*80 | 个 | ¢12*80 | 1.57 |
| 253 | 不锈钢焊丝 | kg | 304/1.6mm | 26.9 |
| 254 | 氩气 | 瓶 | WMA21-40-15 | 100.88 |
| 255 | 不锈钢方管38*38*2 | 根 | 304/6米 | 289.2 |
| 256 | 不锈钢方管30*30*2 | 根 | 304/6米 | 216.9 |
| 257 | 不锈钢方管25*25*2 | 根 | 304/6米 | 144.6 |
| 258 | 不锈钢方管25*13*1.2 | 根 | 304/6米 | 140.4 |
| 259 | 不锈钢元管¢19*1 | 根 | 304/6米 | 95 |
| 260 | 不锈钢元管¢25*1.2 | 根 | 304/6米 | 125.27 |
| 261 | 不锈钢元管¢30 | 根 | 304/6米 | 158.05 |
| 262 | 不锈钢元管¢40 | 根 | 304/6米 | 201.77 |
| 263 | 不锈钢钢板¢0.8 | 张 | 304/1.22*2.44米 | 164.78 |
| 264 | 不锈钢钢板¢1.0 | 张 | 304/1.22*2.44米 | 178.23 |
| 265 | 不锈钢钢板¢1.2 | 张 | 304/1.22*2.44米 | 215.22 |
| 266 | 不锈钢钢板¢1.5 | 张 | 304/1.22*2.44米 | 285 |
| 267 | 不锈钢钢板¢2.0 | 张 | 304/1.22*2.44米 | 324.51 |
| 268 | 灭蝇灯管10W | 根 | 10W | 10.09 |
| 269 | 灭蝇灯管15W | 根 | 15W | 11.73 |
| 270 | 灭蝇灯管20W | 根 | 20W | 13.45 |
| 271 | 灭蝇灯具10W | 个 | 10W | 36.15 |
| 272 | 灭蝇灯具15W | 个 | 15W | 46.24 |
| 273 | 灭蝇灯具20W | 个 | 20W | 52.13 |
| 274 | 小罗口灯泡25W | 个 | 25W | 7.56 |
| 275 | 小罗口灯泡40W | 个 | 40W | 8.41 |
| 276 | 小罗口节能灯5W | 个 | 5W | 8.41 |
| 277 | 小罗口节能灯10W | 个 | 10W | 10.93 |
| 278 | 耐火水泥 | 包 | 25kg | 101.73 |
| 279 | 抽芯铆钉¢3 | 包 | ¢3(500颗) | 13.45 |
| 280 | 抽芯铆钉¢4 | 包 | ¢4(500颗) | 15.13 |
| 281 | 抽芯铆钉¢5 | 包 | ¢5(500颗) | 18.5 |
| 282 | 塑料水管¢20 | 卷 | ¢20/30米/壁厚2.5毫米 | 84.91 |
| 283 | 塑料水管¢25 | 卷 | ¢25/30米/壁厚2.5毫米 | 108.45 |
| 284 | 水箱 | 个 | &410*1000(mm)100L | 116.01 |
| 285 | 扎带30cm | 包 | 30cm | 10.93 |
| 286 | 扎带20cm | 包 | 20cm | 10.93 |
| 287 | 金属软管50cm | 根 | 50cm | 14.29 |
| 288 | 金属软管100cm | 根 | 100cm | 18.5 |
| 289 | 金属硬管50cm | 根 | 50cm | 14.29 |
| 290 | 金属硬管100cm | 根 | 100cm | 20.18 |
| 291 | 探头8K | 个 | 8K | 13.45 |
| 292 | 60cm不锈钢尘推（大拖把） | 个 | 60cm | 48.76 |
| 293 | 60cm尘推头（大拖把头） | 条 | 60cm | 26.9 |
| 294 | 白色百洁布 | 块 | 127mm*89mm | 3.36 |
| 295 | 不锈钢柄地刷 | 个 | 20CM | 17.65 |
| 296 | 地刮 | 把 | / | 27.74 |
| 297 | 单支牙签 | 支 | 独立包装每支 | 0.01 |
| 298 | 胶手套 | 对 | 30CM*22CM | 3.36 |
| 299 | 脚踏垃圾桶 | 个 | 20L | 37.83 |
| 300 | 脚踏垃圾桶 | 个 | 120L | 118.54 |
| 301 | 棉纱手套（胶粒手套） | 对 | 30CM*22CM | 1.67 |
| 302 | 竹签 | 包 | L20mm，100根/包 | 5.04 |
| 303 | 棕扫把 | 个 | 100CM*20CM | 7.56 |
| 304 | 竹笙萁 | 个 | 中号 | 23.54 |
| 305 | 竹扫把 | 个 | 大号 | 5.88 |
| 306 | 粥碗 | 个 | 瓷碳 | 5.88 |
| 307 | 垃圾桶（纸篓） | 个 | 直径约27-28CM | 8.41 |
| 308 | 蒸笼盖 | 个 | 47CM竹制品 | 45.4 |
| 309 | 蒸笼 | 格 | 47CM竹制品 | 45.4 |
| 310 | 砧板 | 个 | 松木/直径48厘米，厚度是10厘米 | 95 |
| 311 | 粘鼠板 | 张 | 绿叶 | 5.04 |
| 312 | 粘蝇板 | 张 | 绿叶 | 0.73 |
| 313 | 一次性鞋套 | 包 | 1*100个 | 7.56 |
| 314 | 一次性帽子 | 包 | 1*100个 | 10.09 |
| 315 | 一次性纸杯 | 包 | 210ml*100个/包 | 8.41 |
| 316 | 小棕刷 | 个 | 5CM*20CM | 5.04 |
| 317 | 小钢泡玻璃杯 | 个 | 100ML | 7.56 |
| 318 | 削皮器 | 个 | 塑料的 | 5.88 |
| 319 | 拖把 | 个 | 布 | 6.73 |
| 320 | 铁扫把 | 个 | 大号 | 8.41 |
| 321 | 铁铲 | 个 | 352276900-5PSG | 13.45 |
| 322 | 汤碗 | 个 | 中号 | 10.09 |
| 323 | 汤锅 | 个 | 不锈钢 | 53.81 |
| 324 | 塑料筐子 | 个 | 中号密 | 16.82 |
| 325 | 塑料丁板 | 个 | 约60*40*3CM/食品级 | 110.13 |
| 326 | 双色手套 | 双 | / | 9.24 |
| 327 | 双层碗 | 个 | 不锈钢 | 3.36 |
| 328 | 排拖配件 | 件 | 60cm | 12.61 |
| 329 | 木筷子 | 袋 | / | 27.74 |
| 330 | 抹布 | 块 | / | 3.36 |
| 331 | 捞面筷 | 双 | 竹制品 | 3.14 |
| 332 | 快餐盘 | 个 | 不锈钢制品 | 14.29 |
| 333 | 烤盘 | 个 | 铝制品 | 22.7 |
| 334 | 砍刀 | 把 | 铁 | 40.36 |
| 335 | 烘焙手套 | 双 | 加厚/大号 | 15.97 |
| 336 | 调羹 | 个 | / | 1.67 |
| 337 | 黄色胶手套 | 双 | 大中小号 | 3.36 |
| 338 | 蚊香 | 盒 | 十盘装*1盒 | 5.23 |
| 339 | 玻璃水刮 | 个 | / | 21.85 |
| 340 | 不锈钢菜刀 | 把 | / | 30.27 |
| 341 | 电子秤（2kg） | 台 | 感量0.01g | 52.13 |
| 342 | 苍蝇拍 | 个 | 电动 | 33.46 |
| 343 | 不锈钢炒勺（大） | 个 | 大 | 21.01 |
| 344 | 不锈钢炒勺（小） | 个 | 小 | 19.33 |
| 345 | 不锈钢锅铲 | 个 | / | 18.5 |
| 346 | 电子测温针(电子温度计) | 个 | / | 29.42 |
| 347 | 汤勺 | 个 | 53CM | 8.41 |
| 348 | 塑料筐 | 个 | 60cm*42cm*39cm | 40.36 |
| 349 | 湿温度计 | 个 | 电子式 | 28.59 |
| 350 | 塑料筐 | 个 | 58cm*43cm*30cm | 40.36 |
| 351 | 斩骨刀 | 把 | 厚约5MM，净重约685g | 80.71 |
| 352 | 电烧水壶 | 个 | 304不锈钢 1.5L | 103.55 |
| 353 | 15"不锈钢打蛋器 | 个 | 总长438mm，线长265mm | 23.54 |
| 354 | 一次性挤花袋 | 包 | 大号 100个 | 11.77 |
| 355 | 储物箱（整理箱） | 个 | 1个*80L | 74.82 |
| 356 | 长方形保鲜盒 | 个 | 7L 食品级 | 10.09 |
| 357 | 电子厨房秤 | 个 | 0-5000G | 108.45 |
| 358 | 便携炉 | 个 | 2.3KW | 89.12 |
| 359 | 卡式炉专用气瓶 | 个 | 250G | 5.04 |
| 360 | 塑料刮板 | 个 | 130mm*55mm | 5.88 |
| 361 | 啤酒杯（玻璃杯） | 个 | 425ML | 5.04 |
| 362 | 8位排插 | 个 | 新国标插线板 8位/5孔总控 长5米 | 62.04 |
| 363 | 6位排插 | 个 | 新国标插线板 6位/5孔总控 长3米 | 38.4 |
| 364 | 加厚胶手套 | 对 | 大中小号/长约38CM | 5.23 |
| 365 | 白色圆砧板 | 个 | 直径47-48CM 厚5CM | 110.97 |
| 366 | 白色圆砧板 | 个 | 直径60CM 厚10CM | 359.82 |
| 367 | 黄色方砧板 | 个 | 53CM*33CM*3CM | 86.59 |
| 368 | 不锈钢汤壳（勺） | 个 | 小号 | 4.2 |
| 369 | 短柄漏勺 | 个 | 短柄 | 21.86 |
| 370 | 不锈钢瓢 | 个 | 不锈钢 | 17.65 |
| 371 | 菜刀 | 把 | 不锈钢 | 29.42 |
| 372 | 木质柄拖把 | 个 | 长 | 9.24 |
| 373 | 古城磨刀石 | 块 | 大号 | 10.93 |
| 374 | 铁铲 | 个 | 木柄长约1.2米 | 21.01 |
| 375 | 炒锅 | 个 | 70厘米 厚2CM | 102.56 |
| 376 | 铁锅 | 个 | 60厘米 厚2CM | 82.39 |
| 377 | 长胶手套 | 双 | 长 | 6.52 |
| 378 | 高温手套 | 双 | 大号 | 13.45 |
| 379 | 鸡蛋筐 | 个 | 长50CM宽40CM高30CM | 52.13 |
| 380 | 粗石-古城 | 块 | 中号 | 10.09 |
| 381 | 瓜刨 | 个 | 小号 | 3.36 |
| 382 | 不锈钢小菜盆 | 个 | 40公分 | 15.97 |
| 383 | 毛刷 | 个 | 中号、3寸 | 2.09 |
| 384 | 小喷壶 | 个 | 小号 | 3.36 |
| 385 | 灰色菜盆 | 个 | 长 52 厘米，宽 38 厘米，高 14 厘米 | 17.65 |
| 386 | 煲汤袋 | 板 | 大号 | 15.97 |
| 387 | 长柄漏勺 | 个 | 30厘米 | 36.99 |
| 388 | 火锅漏勺 | 个 | 长30CM | 9.24 |
| 389 | 火锅漏勺 | 个 | 长35CM | 10.09 |
| 390 | 汤勺 | 个 | 长30CM | 9.24 |
| 391 | 汤勺 | 个 | 长35CM | 10.09 |
| 392 | 不锈钢圆筛 | 个 | 中号 | 18.5 |
| 393 | 硅胶蒸笼垫-圆形 | 个 | 直径47厘米 | 10.09 |
| 394 | 硅胶蒸笼垫-长方形 | 个 | 长61宽51厘米 | 14.29 |
| 395 | 白方巾 | 条 | 25cm*25cm | 5.04 |
| 396 | 扫把 | 把 | － | 5.88 |
| 397 | 檀香 | 盒 | 12包*4单盘 | 5.04 |
| 398 | 百洁布 | 包 | 10片/包 | 5.88 |
| 399 | 卷纸纸架 | 个 | 大卷纸用 | 23.54 |
| 400 | 双尖竹牙签 | 袋 | 250支*10包/袋 | 6.73 |
| 401 | 玻璃清洁布 | 包 | 5条/包 | 10.93 |
| 402 | 咖啡色去污布 | 包 | 5条/包 | 20.18 |
| 403 | 加厚漏勺 | 个 | / | 40.36 |
| 404 | 不锈钢粉厘 | 个 | 网口直径约12-14CM | 18.58 |
| 405 | 不锈钢粉厘 | 个 | 网口直径约16-18CM | 26.55 |
| 406 | 生料带 | 卷 | / | 3.14 |
| 407 | 皮带 | 条 | B3250 | 28.59 |
| 408 | 胶水 | 瓶 | 502 | 4.2 |
| 409 | AB胶 | 瓶 | / | 8.41 |
| 410 | 轴承6005 | 个 | 6005 | 17.65 |
| 411 | 轴承6203 | 个 | 6203 | 17.65 |
| 412 | 磅秤 | 台 | 30KG | 131.15 |
| 413 | 磅秤 | 台 | 150KG，台面不低于40*50CM | 306.86 |
| 414 | 挂钩 | 个 | 大号 | 4.18 |
| 415 | 铜字粒 | 粒 | / | 10.93 |
| 416 | 空调架 | 个 | 3P 材质：不锈钢 | 42.04 |
| 417 | 洗车管 | 卷 | / | 59.69 |
| 418 | 凉盘 | 个 | 40CM*60CM | 23.54 |
| 419 | 包装机切刀 | 把 | / | 55.49 |
| 420 | 撮箕 | 个 | / | 9.24 |
| 421 | 链条锁 | 把 | / | 25.22 |
| 422 | 墨轮 | 个 | / | 10.93 |
| 423 | 麻绳 | 捆 | 100M，直径20mm | 142.08 |
| 424 | 搓圆机搓圆盘 | 个 | / | 371.59 |
| 425 | 一次性桌布 | 包 | 10张 | 5.88 |
| 426 | 加绒手套 | 双 | 大中小号/长约38CM | 12.35 |
| 427 | 消毒灯 | 个 | 30W | 66.41 |
| 428 | 不锈钢炉灶水盆 | 个 | 30CM | 66.41 |
| 429 | 平口钳 | 把 | / | 13.45 |
| 430 | 尖嘴钳 | 把 | / | 11.77 |
| 431 | 剥线钳 | 把 | / | 13.45 |
| 432 | 斜口钳 | 把 | / | 15.13 |
| 433 | 管嘴钳 | 把 | 14寸 | 26.06 |
| 434 | 十字起 | 把 | / | 6.73 |
| 435 | 一字起 | 把 | / | 6.73 |
| 436 | 活动扳手 | 把 | / | 23.54 |
| 437 | 玻璃胶 | 支 | / | 23.54 |
| 438 | 免钉胶 | 支 | / | 22.7 |
| 439 | 美工刀 | 把 | / | 8.41 |
| 440 | 卷尺 | 把 | 5米 | 12.61 |
| 441 | 头灯 | 个 | / | 36.15 |
| 442 | LED平板灯 | 个 | 60CM*60CM | 60.53 |
| 443 | LED筒灯 | 个 | 10.5公分 | 18.5 |
| 444 | 结构胶 | 支 | / | 15.97 |
| 445 | 不锈钢合页（中号） | 个 | / | 15.13 |
| 446 | 苍蝇拍 | 个 | 塑料的 | 2.09 |
| 447 | 闭门器 | 根 | / | 37.83 |
| 448 | 不锈钢元丝 | 根 | 6mm/6米 | 9.24 |
| 449 | 不锈钢元丝 | 根 | 8㎜/6米 | 12.61 |
| 450 | 不锈钢元丝 | 根 | 10㎜/6米 | 13.45 |
| 451 | 内置膨胀螺丝 | 个 | 6㎜*80㎜ | 1.05 |
| 452 | 内置膨胀螺丝 | 个 | 8㎜*80㎜ | 1.05 |
| 453 | 内置膨胀螺丝 | 个 | 10㎜*80㎜ | 1.15 |
| 454 | 启动按钮 | 个 | / | 12.61 |
| 455 | 停止按钮 | 个 | / | 12.61 |
| 456 | 启动停止按钮 | 个 | / | 26.9 |
| 457 | 毛巾碟 | 个 | 长17.5*宽7.2*高1.3厘米 | 5.88 |
| 458 | 红色地毯 | 块 | / | 9.24 |
| 459 | 筷子盒 | 个 | / | 18.5 |
| 460 | 红色剪刀 | 把 | / | 10.09 |
| 461 | 削皮器 | 个 | 不锈钢，长25厘米，宽2厘米 | 8.41 |
| 462 | 炒锅 | 个 | 60厘米 | 82.39 |
| 463 | 长柄棕刷 | 把 | 40公分 | 18.5 |
| 464 | 点火枪 | 把 | / | 10.09 |
| 465 | 高温布 | 张 | 40CM*60CM | 26.89 |
| 466 | 桌布 | 张 | 1.5m*2m | 73.99 |
| 467 | 除锈剂 | 瓶 | 200ML | 31.95 |
| 468 | 油刷 | 把 | 17CM*3CM | 4.2 |
| 469 | 油刷 | 把 | 205mm*35mm | 7.56 |
| 470 | 油刷 | 把 | 260mm*45mm | 10.09 |
| 471 | 膨胀子 | 盒 | 4cm*6mm/500粒 | 15.97 |
| 472 | 防滑垫 | 米 | 90CM | 25.22 |
| 473 | 地垫 | 米 | 100CM | 60.53 |
| 474 | 一次性牙膏牙刷 | 套 | 小牙膏一支牙刷一支 | 0.76 |
| 475 | 黑胡桃木台签架 | 个 | 11CM*CM | 35.31 |
| 476 | 切面刀 | 把 | 18CM | 16.82 |
| 477 | 烤鸭钩子 | 个 | 长22CM | 7.32 |
| 478 | 不锈钢蒸片 | 块 | 直径38CM | 16.82 |
| 479 | 锅架 | 个 | / | 22.7 |
| 480 | 不锈钢夹子 | 个 | 5*1.2cm | 4.18 |
| 481 | 钢皮 | 块 | 1CM*20CM | 22.7 |
| 482 | 非木质拖把 | 个 | 棉 | 15.13 |
| 483 | 铁瓢 | 个 | 直径24CM 手柄21CM | 35.31 |
| 484 | 塑料框 | 个 | 810mm*570mm*500mm | 76.5 |
| 485 | 塑料框 | 个 | 700mm*480mm*405mm | 46.24 |
| 486 | 小厨宝 | 个 | 5L | 250.53 |
| 487 | 干手器 | 个 | 2500W | 158.05 |
| 488 | 配电箱 | 个 | MXC45-13 | 47.08 |
| 489 | 配电箱盖 | 个 | 10-13位 | 22.7 |
| 490 | 彩色塑料刷子 | 个 | 15cm*5cm | 5.04 |
| 491 | 长柄手刷 | 个 | 直径40CM 手柄30CM 刷子长12CM 宽7CM 高8.5CM | 22.7 |
| 492 | 调料瓶 | 个 | 250ml | 4.2 |
| 493 | 加厚不锈钢桶 | 个 | 直径30CM 厚2.2MM | 64.73 |
| 494 | 加厚不锈钢桶 | 个 | 直径35CM 厚2.2MM | 81.55 |
| 495 | 加厚不锈钢桶 | 个 | 直径40CM 厚2.2MM | 99.2 |
| 496 | 黑色筷子 | 袋 | 100双，长24厘米 | 26.06 |
| 497 | 黑色筷子 | 袋 | 100双，长27厘米 | 33.63 |
| 498 | 不锈钢撮箕 | 个 | 65*32*28CM | 13.45 |
| 499 | 煎锅-平底锅 | 个 | 直径26厘米 | 128.63 |
| 500 | 80生铁炒锅 | 个 | 直径80厘米 | 193.36 |
| 501 | 95生铁炒锅 | 个 | 直径95厘米 | 212.7 |
| 502 | 储物箱（整理箱） | 个 | 64.5*43*33厘米 | 79.03 |
| 503 | 储物箱（整理箱） | 个 | 100*50*28厘米 | 100.88 |
| 504 | 储物箱（整理箱） | 个 | 47*30*25厘米 | 59.69 |
| 505 | 不干胶黑黄胶带 | 卷 | / | 7.56 |
| 506 | 厨房秤 | 个 | 感量10kg/0.1g | 100.88 |
| 507 | 配电箱盖 | 个 | 2-4位 | 13.45 |
| 508 | 配电箱盖 | 个 | 4-6位 | 15.13 |
| 509 | 配电箱盖 | 个 | 7-9位 | 20.18 |
| 510 | 配电箱盖 | 个 | 16-20位 | 25.22 |
| 511 | 米桶 | 个 | 约280L/加盖加厚 | 88.27 |
| 512 | 米桶 | 个 | 约220L/加盖加厚 | 82.39 |
| 513 | 厨房秤 | 个 | 感量5kg/0.1g | 35.31 |
| 514 | 喷雾瓶（带刻度） | 个 | 500ML | 7.56 |
| 515 | 按压瓶 | 个 | 500ML | 7.56 |
| 516 | 原色喷壶 | 个 | 500ML | 7.56 |
| 517 | 原色喷壶 | 个 | 300ML | 6.73 |
| 518 | 分装瓶 | 个 | 500ML | 5.88 |
| 519 | 分装瓶 | 个 | 300ML | 5.04 |
| 520 | 挤压瓶（细口） | 个 | 300ML | 5.04 |
| 521 | 挤压瓶（粗口） | 个 | 300ML | 5.04 |
| 522 | 挤压瓶（细口） | 个 | 550ML | 5.88 |
| 523 | 挤压瓶（粗口） | 个 | 550ML | 5.88 |
| 524 | 特厚调料不锈钢桶（带盖） | 个 | 16cm/304 | 15.13 |
| 525 | 特厚调料不锈钢桶（带盖） | 个 | 18cm/304 | 16.79 |
| 526 | 特厚调料不锈钢桶（带盖） | 个 | 20cm/304 | 19.33 |
| 527 | 特厚调料不锈钢桶（带盖） | 个 | 22cm/304 | 21.01 |
| 528 | 特厚调料不锈钢桶（带盖） | 个 | 24cm/304 | 23.54 |
| 529 | 特厚调料不锈钢桶（无盖） | 个 | 16cm | 6.73 |
| 530 | 特厚调料不锈钢桶（无盖） | 个 | 18cm | 8.41 |
| 531 | 特厚调料不锈钢桶（无盖） | 个 | 20cm | 10.09 |
| 532 | 特厚调料不锈钢桶（无盖） | 个 | 22cm | 12.61 |
| 533 | 特厚调料不锈钢桶（无盖） | 个 | 24cm | 15.97 |
| 534 | 空白喷壶 | 个 | 食品级、耐酸碱、650ml | 8.41 |
| 535 | 喷壶头 | 个 | 食品级、耐酸碱 | 4.2 |
| 536 | 不锈钢喷壶架 | 个 | 不锈钢 | 10.09 |
| 537 | 酒精喷壶（小） | 个 | 食品级、耐酸碱、350ml | 6.73 |
| 538 | 酒精喷壶（大） | 个 | 食品级、耐酸碱、650ml | 8.41 |
| 539 | 清洁剂喷壶 | 个 | 食品级、耐酸碱、350ml | 6.73 |
| 540 | 消毒喷壶 | 个 | 食品级、耐酸碱、650ml | 8.41 |
| 541 | 硬毛洗地刷套装（小号） | 个 | 食品级、300mm刷头+1350杆 | 68.94 |
| 542 | 硬毛洗地刷套装（大号） | 个 | 食品级、470mm刷头+1350杆 | 87.44 |
| 543 | 硬毛洗地刷（小号） | 个 | 食品级、300*70*115*45mm、300mm | 40.36 |
| 544 | 硬毛洗地刷（大号） | 个 | 食品级、470*70*115*45mm、470mm | 58.85 |
| 545 | 保洁专用尘推 | 个 | 1450mm*670mm、60cm布 | 58.01 |
| 546 | 保洁专用尘推(布) | 个 | 60cm | 19.33 |
| 547 | 单刀硅胶水刮套装 | 个 | 食品级、600mm头+1350mm杆 | 58.01 |
| 548 | 单刀硅胶水刮头 | 个 | 食品级、600mm | 31.95 |
| 549 | 带柄手刷 | 个 | 食品级、165mm*65mm*90mm | 15.13 |
| 550 | 卡扣式拖把（套装） | 个 | 拖把布420mm+拖把杆1300mm | 31.1 |
| 551 | 面粉刷 | 个 | 食品级、耐酸碱、刷毛180mm、把手165mm | 16.82 |
| 552 | 粘扣式平板尘推拖把头 | 个 | 60cm | 15.97 |
| 553 | 粘扣式平板尘推拖把（套装） | 个 | 尘推头60cm+1430mm杆 | 74.82 |
| 554 | 按压式洗手液机 | 个 | 120*100*175mm | 24.37 |
| 555 | 直把手铲 | 个 | 235*100mm | 26.9 |
| 556 | 直把手铲（小号） | 个 | 235*50mm | 22.7 |
| 557 | 折把手铲 | 个 | 245*80mm | 24.37 |
| 558 | 不锈钢自动感应皂液器 | 个 | 800ml容量 | 193.36 |
| 559 | 手持金属探测仪 | 个 | 410*85*45mm | 92.48 |
| 560 | 探照灯 | 个 | 可充电 | 118.54 |
| 561 | 强光手电筒 | 个 | 可充电、便携 | 44.56 |
| 562 | 水桶（超小号） | 个 | 23*20.5cm | 6.73 |
| 563 | 水桶（小号） | 个 | 25.5*22.5cm | 7.56 |
| 564 | 水桶（中号） | 个 | 28.5*25.5cm | 8.41 |
| 565 | 水桶（大号） | 个 | 31*29.5cm | 9.24 |
| 566 | 水桶（加大号） | 个 | 33*31cm | 12.61 |
| 567 | 水桶（超大号） | 个 | 35*33cm | 19.33 |
| 568 | 水瓢 | 个 | 18*33cm | 7.56 |
| 569 | 绳子 | 米 | 结实、耐磨/粗1mm | 0.05 |
| 570 | 绳子 | 米 | 结实、耐磨/粗2mm | 0.09 |
| 571 | 绳子 | 米 | 结实、耐磨/粗3mm | 0.18 |
| 572 | 绳子 | 米 | 结实、耐磨/粗4mm | 0.22 |
| 573 | 扎带(250根) | 扎 | 结实、耐磨/250mm*2.7mm | 8.41 |
| 574 | 扎带(500根) | 扎 | 结实、耐磨/200mm*3.6mm | 15.97 |
| 575 | 扎带(1000根) | 扎 | 结实、耐磨/120mm*1.9mm | 10.93 |
| 576 | 挂钩（单个） | 个 | 无痕粘贴、防水防潮、7*7cm | 2.09 |
| 577 | 洗车机（商用） | 台 | 2.6KW 220V全铜+滚轴 | 2004.24 |
| 578 | 耐磨单腰安全绳 | 套 | 小钩连接线长3米 腰带：宽4.4CM 厚1.8MM/80-120cm（可调节） | 40.36 |
| 579 | 耐磨单腰安全绳 | 套 | 小钩连接线长5米 腰带：宽4.4CM 厚1.8MM/80-120cm（可调节） | 45.4 |
| 580 | 耐磨单腰安全绳 | 套 | 中钩连接线长3米 腰带：宽4.4CM 厚1.8MM/80-120cm（可调节） | 43.72 |
| 581 | 耐磨单腰安全绳 | 套 | 中钩连接线长5米 腰带：宽4.4CM 厚1.8MM/80-120cm（可调节） | 46.24 |
| 582 | 耐磨单腰安全绳 | 套 | 大钩连接线长3米 腰带：宽4.4CM 厚1.8MM/80-120cm（可调节） | 47.92 |
| 583 | 酒精检测仪 | 个 | 手持式 | 221.95 |
| 584 | 测速仪 | 个 | 采用ABS优质塑料，坚固耐用 | 104.24 |
| 585 | 防滑耐磨手套 | 双 | 均码 | 3.14 |
| 586 | 冰桶 | 个 | 40L，外部长宽高：52*35*36cm，内部长宽高：45*28*30cm | 185.8 |
| 587 | 长椅椅垫 | 个 | 三人位 55*95cm | 42.04 |
| 588 | 100生铁炒锅 | 个 | 内径1米 | 287.52 |
| 589 | 脚踏垃圾桶（特大号） | 个 | 240L | 193.36 |
| 590 | 拖车 | 个 | 90cm*120cm | 308.54 |
| 591 | 双层周转车 | 个 | 60cm*150cm | 308.54 |
| 592 | 平锅类 | 个 | 直径26厘米 | 96.68 |
| 593 | 不锈钢保鲜盒 | 套 | 盆面32.5*26.5*10 厘米 盆底 27*21*10 厘米 盖 32*26 | 39.51 |
| 594 | 量杯 | 个 | 容量2000ml | 10.09 |
| 595 | 不锈钢电热蒸煮汤桶 | 个 | 直径40cm，高度40cm | 250.22 |
| 596 | 紫外线灯管 | 支 | 功率：20w | 25.22 |
| 597 | 电器开关防溅盒 | 个 | 86面板 | 6.73 |
| 598 | 密封泥 | 包 | 75mm*55mm*15mm | 2.09 |
| 599 | 发泡胶 | 支 | 900g | 12.61 |
| 600 | 猪毛刷等 | 把 | 3寸等 | 4.18 |
| 601 | 奶锅 | 个 | 直径300mm，高160mm | 154.69 |
| 602 | 炒勺 | 个 | 重约1斤，长度52CM，勺直径约13.5CM | 25.22 |
| 603 | 牛排锅 | 个 | 直径24CM | 44.56 |
| 604 | 点火器 | 个 | 电子脉冲打火器 | 19.33 |
| 605 | 不锈钢一体剪刀 | 把 | 不锈钢材质 | 26.9 |
| 606 | 软毛扫把头 | 个 | 235×34×179×75mm | 31.95 |
| 607 | 铝合金配杆 | 个 | 32×1500mm | 9.24 |
| 608 | 油漆刷 | 个 | 2-5寸 | 5.88 |
| 609 | 扫把撮箕套装 | 套 | / | 15.13 |
| 610 | 门铃按钮 | 个 | 86*86mm | 8.41 |
| 611 | 塑料盆 | 个 | 35*15*50CM | 27.74 |
| 612 | 塑料盆 | 个 | 41*15*66CM | 33.63 |
| 613 | 塑料盆 | 个 | 长60CM宽40CM高15CM | 35.31 |
| 614 | 塑料盆 | 个 | 长43CM宽29CM高7.5CM | 22.7 |
| 615 | 塑料盆 | 个 | 长55CM宽41CM高19CM | 28.59 |
| 616 | 塑料盆 | 个 | 长70CM宽45CM高17CM | 39.51 |
| 617 | 大力钳 | 把 | / | 26.9 |
| 618 | 卡簧钳 | 把 | / | 30.27 |
| 619 | 三叉扳手 | 把 | / | 13.45 |
| 620 | T型扳手 | 把 | / | 12.61 |
| 621 | 电动起子 | 个 | / | 429.6 |
| 622 | 拉马三爪 | 个 | 3寸 | 13.45 |
| 623 | 拉马三爪 | 个 | 8寸 | 35.31 |
| 624 | 铁锹 | 把 | 整体约1.5M长 | 32.78 |
| 625 | 打码机铜字粒架 | 个 | / | 131.15 |
| 626 | 洗车刷 | 个 | 3M铝合金伸缩杆30CM塑料刷头 | 49.6 |
| 627 | 防爆高压洗车水枪水管 | 卷 | 20米 | 201.77 |
| 628 | 防爆高压洗车水枪接头 | 个 | / | 24.38 |
| 629 | 进水管 | 卷 | 约5米 | 39.51 |
| 630 | 可伸缩鸡毛掸子 | 个 | 约2.8-3米 | 19.33 |
| 631 | 全套吸水拖把 | 把 | 总长约120CM 胶棉头38CM | 57.17 |
| 632 | 吸水拖把胶棉头 | 块 | 38CM | 22.7 |
| 633 | 尘推杆+尘推夹头 | 套 | 长约117㎝ | 17.65 |
| 634 | 灶圈 | 个 | 外径约47厘米，内径约35厘米，上边高度13cm，下边高度7cm | 226.15 |
| 635 | 文武刀 | 把 | 长26CM | 26.9 |
| 636 | 警示告示提示牌 | 个 | 30*60CM | 17.65 |
| 637 | 水马 | 个 | 1.2米 | 39.51 |
| 638 | 塑料筐 | 个 | 85*40*45㎝ | 72.3 |
| 639 | 储物箱 | 个 | 60*34*40㎝带盖 | 68.94 |
| 640 | 塑料筐 | 个 | 65*48*40㎝ | 72.3 |
| 641 | 大塑料筐 | 个 | 宽42 长50 高18.5㎝ | 38.67 |
| 642 | 平底锅 | 个 | 40CM | 110.28 |
| 643 | 铝合金线槽 | 米 | 内宽：30mm 外宽：47mm 内高：11mm 外高：12.5mm | 12.61 |
| 644 | 黄油润滑脂 | 瓶 | 500g | 16.82 |
| 645 | 马斗 | 个 | 直径约17-18CM | 3.54 |
| 646 | 布菲炉内胆 | 个 | 长约53CM 宽约33CM 高约10CM | 41.59 |
| 647 | 不锈纲条盆 | 个 | 长约60CM 宽约40CM 高约5CM | 46.02 |
| 648 | 印刷油墨稀释剂 | 瓶 | FJ230M | 139.73 |
| 649 | 印刷油墨 | 瓶 | FJ2730BK-A | 465.77 |
| 650 | 清洗剂 | 瓶 | DZ-001 | 46.58 |
| 651 | 烤箱罩 | 个 | 长约85cm宽约34cm高60cm | 32 |
| 652 | 车厢绑带 | 套 | 加厚，约5CM宽、10米长 | 45 |
| 653 | 电子温湿度计 | 个 | LCD显示屏，95*90*25mm，温度范围-10℃-50℃ | 28 |
| 654 | 车座凉席垫 | 个 | 长约50cm宽约45cm | 20 |
| 655 | 测温枪 | 个 | IM-9001 | 50 |
| 656 | 过桥板 | 个 | 长约155cm宽约62cm最高处约15cm | 1800 |
| 657 | 轮挡 | 个 | 长约150cm宽约15cm | 300 |
| 658 | 粘毛器 | 个 | 16cm、斜撕胶纸 | 15 |
| 659 | 粘毛器替换纸（粘尘纸） | 包 | 16cm、斜撕胶纸 | 2 |
| 660 | 特厚不锈钢沥水盆筛 | 套 | 316食品级 直径约22CM | 47.7 |
| 661 | 特厚不锈钢沥水盆筛 | 套 | 316食品级 直径约28CM | 62.2 |
| 662 | 不锈钢手提方盆（带盖） | 个 | 304 约36*27*20CM 厚1.0 | 70 |
| 663 | 不锈钢手提方盆（带盖） | 个 | 304 约60*40*7CM 厚1.0 | 90 |
| 664 | 不锈钢手提方盆（带盖） | 个 | 304 40*30*20CM 厚1.0 | 75 |
| 665 | 不锈钢手提方盆（带盖） | 个 | 304 45*35*20CM 厚1.0 | 95 |
| 666 | 不锈钢手提方盆（带盖） | 个 | 304 50*35*20CM 厚1.0 | 110 |
| 667 | 金属测试块 | 个 | / | 28 |
| 668 | 不锈钢汤勺 | 个 | 35.5*9.5cm | 15 |
| 669 | 中号保鲜盒 | 套 | 18*10cm，带沥水盆、密封盖 | 29.9 |
| 670 | 硬毛扫帚（一体杆） | 个 | 40*11cm，130长 | 32 |
| 671 | 中号刷毛（油刷） | 个 | 50cm | 15 |
| 672 | 脚踩消毒池（大） | 个 | 304不锈钢 100*60*10cm | 283.2 |
| 673 | 脚踩消毒池（小） | 个 | 304不锈钢 80*60*10cm | 265.5 |
| 674 | 防水袖套 | 双 | / | 7 |
| 675 | 塑料量杯 | 个 | 60毫升 | 1 |
| 676 | 塑料量杯 | 个 | 50毫升 | 0.8 |
| 677 | 塑料烧杯 | 个 | 100毫升 | 1.2 |
| 678 | 塑料烧杯 | 个 | 150毫升 | 1.2 |
| 679 | 保鲜膜切割器（大） | 个 | 63.5cm，插入式滑刀，食品级 | 18 |
| 680 | 保鲜膜切割器（小） | 个 | 35cm，插入式滑刀，食品级 | 11 |
| 681 | 六格菜板栏 | 个 | 304不锈钢47.5*35*27*5cm | 200 |
| 682 | 不锈钢物料铲（中） | 个 | 304不锈钢 29cm | 39 |
| 683 | 不锈钢物料铲（小） | 个 | 304不锈钢 25cm | 37 |
| 684 | 不锈钢物料铲（大） | 个 | 304不锈钢 31cm | 41 |
| 685 | 智能感应喷雾器 | 个 | 挂墙 | 310 |
| 686 | 不锈钢水管收纳架 | 个 | 304不锈钢240*165*195 | 96.8 |
| 687 | 不锈钢方形物料铲 | 个 | 304不锈钢25*16.5*12.5cm | 110 |
| 688 | 可拆卸式拖把 | 个 | / | 31 |
| 689 | 可拆卸式拖布 | 个 | / | 11.9 |
| 690 | 粘毛滚挂架 | 个 | 304不锈钢 800*450mm | 230 |
| 691 | 百洁布拖把套装 | 个 | / | 68.52 |
| 692 | 百洁布拖板 | 个 | / | 34.61 |
| 693 | 脚踏式榨水桶 | 个 | 16L | 89 |
| 694 | 750不锈钢柜 | 个 | 304不锈钢 75*44*40cm（三层），厚度1.4mm，带锁，可挂墙，隔板可调。 | 320 |
| 695 | 650不锈钢柜 | 个 | 304不锈钢 65*44*39cm（双层），厚度1.4mm，带锁，可挂墙，隔板可调。 | 280 |
| 696 | 500不锈钢柜 | 个 | 304不锈钢 50*45*40cm（双层），厚度1.4mm，带锁，可挂墙，隔板可调。 | 250 |
| 697 | 400不锈钢柜 | 个 | 304不锈钢40*45*40cm，厚度1.4mm，带锁，可挂墙，隔板可调。 | 235 |
| 698 | 300不锈钢柜 | 个 | 304不锈钢30*35*30cm，厚度1.4mm，带锁，可挂墙，隔板可调。 | 180 |
| 699 | 手持燃气检测仪 | 个 | 声光版 | 659 |
| 700 | 防丢绳 | 个 | 120cm | 6.8 |
| 701 | 防丢绳（加长款） | 个 | 200cm | 9.08 |
| 702 | U型免打孔亚克力架 | 个 | 20*20cm | 10.4 |
| 703 | 紫外线灯 | 盏 | 30W | 88 |
| 704 | 金属探测仪输送带限位轮 | 个 | / | 80 |
| 705 | 冷库灯 | 盏 | 1.2米双管全套 | 80.75 |
| 706 | 油烟机平板灯 | 盏 | 嵌入式，防水 | 126.9 |
| 707 | 挡鼠板 | 个 | 厚0.7-1CM 高约50CM 长10CM PVC塑料绝缘，配不锈钢卡槽 | 8 |
| 708 | 一次性方形盒 | 个 | 25ml 食品级PP5材质 | 0.1 |
| 709 | 一次性方形盒 | 个 | 50ml 食品级PP5材质 | 0.12 |
| 710 | 一次性方形盒 | 个 | 75ml 食品级PP5材质 | 0.15 |
| 711 | 一次性方形盒 | 个 | 100ml 食品级PP5材质 | 0.17 |
| 712 | 一次性方形盒 | 个 | 130ml 食品级PP5材质 | 0.19 |
| 713 | 留样盒 | 个 | 14.2*12.6*3.3cm，400毫升 食品级 | 7 |
| 714 | 留样盒 | 个 | 8.5*6.6*3.1cm，100毫升 食品级 | 3 |
| 715 | 一次性塑料慕斯杯（带盖） | 套 | 70ml | 0.5 |
| 716 | 一次性塑料慕斯杯（带盖） | 套 | 80ml | 0.55 |
| 717 | 一次性塑料慕斯杯（带盖） | 套 | 100ml | 0.6 |
| 718 | 一次性塑料慕斯杯（带盖） | 套 | 110ml | 0.65 |
| 719 | 一次性塑料慕斯杯（带盖） | 套 | 135ml | 0.75 |
| 720 | 一次性塑料慕斯杯（带盖） | 套 | 150ml | 0.85 |
| 721 | 一次性密封袋 | 包 | 8*12cm，100个/包 | 8 |
| 722 | 牛皮纸袋 | 个 | 约高23.5CM*长12CM*宽5CM 食品级材质，可直接接触食物 | 0.18 |
| 723 | LED灯泡 | 个 | 12-13W | 10 |
| 724 | LED灯泡 | 个 | 15-16W | 12 |
| 725 | 不锈钢下水器配件套装 | 套 | 直径约11CM | 8 |
| 726 | 水槽过滤器 | 个 | 直径约7.5CM | 5 |
| 727 | 扫地刮水器 | 个 | 伸缩杆长约150CM软胶刮条长约55CM | 31 |
| 728 | 高压锅 | 个 | 28CM | 220 |
| 729 | 高压锅 | 个 | 32CM | 240 |
| 730 | PVC¢90变¢100 | 个 | ¢90变¢100 | 7.8 |
| 731 | 松紧保鲜塑料罩 | 个 | 开口处约66*41 | 0.28 |
| 732 | 12寸细、粗齿不锈钢面包切片刀 | 把 | 刀身长约：30.4CM 手柄长约：11CM 总长约：41.4CM | 20 |
| 733 | 14寸细、粗齿不锈钢面包切片刀 | 把 | 刀身长约：35.5CM 手柄长约：11CM 总长约：46.5CM | 23 |